27

- Приложение - к Акту готовности образовательной организации Свердловской области к 2023 / 2024 учебному году

| Но-мер стро-ки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации |  |  |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав МБОУ «Белоярская СОШ №14» дата и № документа: 23.11.2015 г. № 242 изменения и дополнения в Устав МБОУ «Белоярская СОШ № 14» от 17.10.2017 № 125; изменения и дополнения в Устав МБОУ «Белоярская СОШ № 14» 10.05.2018 № 77 изменения и дополнения в Устав МБОУ «Белоярская СОШ № 14» от 19.05.2023 № 410 |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | Школа: Дата и № документа: 06.07.2015 г. № 66-66/028-66/028/301/2015-6103/1 свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления; Структурное подразделение «Детский сад»: Дата и № документа: 07.07.2016 г. № 66-66/028-66/028/306/2015-248/1 свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления. |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Школа: Дата и номер документа: 26.09.2007 г. № 983 Справка Асбестовской КЭЧ Приволжско-Уральского Военного округа; Структурное подразделение «Детский сад»: Дата и № документа: 18.12.2015г., № 66-66/028-66/028/306/2015-1960/1 свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование. |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | - номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); - соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; - дата и номер свидетельства об аккредитации | 1) Лицензия № 19552 выдана МОПО Свердловской области 07.12.2017 г., бессрочно, имеется приложение на 1 листе. 2) Данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу. 3) Общее образование Уровень образования: а) дошкольное образование б) начальное общее образование, в) основное общее образование, г) среднее общее образование, Дополнительное образование Подвиды: а) дополнительное образование детей и взрослых 4) Свидетельство об аккредитации: 66 АО 1 № 0001995 от 11.01.2018 г. до 31.05.2025 г. |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | 1) имеются: - Основная образовательная программа дошкольного образования (ФОП ДО); - Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи; - Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования разработана для детей дошкольного возраста с задержкой психического развития; - Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО); - Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО); - Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС СОО); - Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с ОВЗ (задержкой психического развития); - Адаптированная основная общеобразовательная программа образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); - Адаптированная образовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (индивидуальное обучение). |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | 1) имеются: - Программа развития структурного подразделения «Детский сад», на 2022-2026 гг, утверждена директором школы приказ № 188-ОД от 04.07.2022 г. - Программа развития МБОУ «Белоярская средняя общеобразовательная школа № 14», на 2022-2025 гг., утверждена директором школы приказ № 188-ОД от 04.07.2022 г. |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2023-2024 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | 1) Имеется проект плана; 2) Утверждается 1 сентября 2023 г. |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | - всего (единиц); - в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) 2 2) 0 |
| 10. | Условия работы образовательной организации | - в одну или в две смены (указать); - в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; - во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1) в две смены 2) в первую смену обучается 12 классов, 215 человек 3) во вторую смену обучается 4 класса, 65 человек |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | - проектная допустимая численность обучающихся (человек); - количество классов по комплектованию; - планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); - наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | Школа: 1) 280 человек 2) 19 классов на 26.07.2022 3) 280 человек 4) 30 человек 5) Численность не превышена Структурное подразделение «Детский сад»: 1) 139 человек 2) 8 групп 3) 139 человек 4) 0 человек 5) Численность не превышена |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | Школа: 1) по штатному расписанию: администрация – 5,7 учителя – 33,83 мастера производственного обучения – 0 научные работники – 0 медицинские работники – 0 иные работники – 33,53 2) по факту: администрация – 5,7 учителя – 30 мастера производственного обучения – 0 научные работники – 0 медицинские работники – 0 иные работники – 30 3) наличие вакансий: учитель начальных классов – 2 ставка; учитель физики - 1 ставка; педагог-психолог - 1 ставка; учитель-логопед- 1 ставка; тьютор- 1 ставка. Структурное подразделение «Детский сад «Березка»: 1) По штатному расписанию: Руководитель структурного подразделения – 1 Воспитатели – 11,17 Педагог – психолог – 0,5 Музыкальный руководитель – 1,5 Инструктор по физической культуре – 0,75 Логопед – 1 Медицинская сестра диетическая – 0,5 Иные работники – 23,74 2) По факту: Руководитель структурного подразделения – 1 Воспитатели – 11,17 Педагог – психолог – 0,5 Музыкальный руководитель – 1,5 Инструктор по физической культуре – 0,75 Логопед – 1 Медицинская сестра диетическая – 0,5 Иные работники – 21,59 3) Наличие вакансий: Машинист по стирке и ремонту спецодежды – 1 ставка; Кастелянша – 0,5 ставки; Уборщик территории – 0,4 ставки; Рабочий по комплексному обслуж. и ремонту зданий – 0,25 ставки. Структурное подразделение «Детский сад «Теремок»: 1) По штатному расписанию: Руководитель структурного подразделения – 0 Воспитатели – 2,78 Музыкальный руководитель – 0,5 Инструктор по физической культуре – 0,25 Логопед – 0 Медицинская сестра диетическая – 0 Иные работники – 4,78 2) По факту: Руководитель структурного подразделения – 0 Воспитатели – 2,78 Музыкальный руководитель – 0,5 Инструктор по физической культуре – 0,25 Медицинская сестра диетическая – 0 Иные работники – 4,78 3) Наличие вакансий: 0 |
| 13. | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Школа: - канализации (от 21.07.2023 г.) - отопления (от 21.07.2023 г.) - водоснабжения (от 21.07.2023 г.) Структурное подразделение «Детский сад»: - канализации (от 21.07.2023 г.) - отопления (от 21.07.2023 г.) - водоснабжения (от 21.07.2023 г.) |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | Школа: Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами начальных классов - 100%, в кабинетах 5-11 классов предусмотрены столы разных ростовок. Структурное подразделение «Детский сад»: Оснащенность мебелью в соответствии с требованиями СанПиН-100% |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандарта - 100 % |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | Оснащенность мастерских соответствует требованиям |
| 18. | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | Школа: - акт готовности спортивного зала от 21.07.2023г. Структурное подразделение «Детский сад «Березка» имеется музыкально – физкультурный зал. - акт готовности от 21.07.2023 г. |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Школа: Наличие спортивного оборудования 80%; - состояние спортивного оборудования и инвентаря удовлетворительное; - акты – разрешения на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 21.07.2023 г.; Структурное подразделение «Детский сад»: Акты – разрешения на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 21.07.2023 г. |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | Школа: Стадиона и спортивных площадок нет. Структурное подразделение «Детский сад »: Стадиона нет. Спортивная площадка - Акт – разрешения на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 21.07.2023 г. |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | - Журнал регистрации результатов испытаний спортивного инвентаря, оборудования в детском саду «Теремок» МБОУ «Белоярская средняя общеобразовательная школа №14» от 22.07.2023 2) Журнал регистрации результатов испытаний спортивного инвентаря, оборудования и вентиляционных устройств в спортивном зале школы от 22.07.2023 г. 3) Журнал регистрации результатов испытаний спортивного инвентаря, оборудования в детском саду «Березка» от 22.07.2023 г. |
| 23. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Школа: 1) 0 2) 0 3) 0 4) нарушения устранены полностью Структурное подразделение «Детский сад»: Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности № 2074 от 05.12.2017 г. Предписаний нет. |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | В соответствии с приказом от 30.06.2023 г. № 26-АХВ Касумова Л.В. |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) Удостоверение № 669/22 от 28.02.2022 2) Обучены: - Сокольникова Ю.Я. (удостоверение №673/22 от 28.02.2022 г. (школа); - Касумова Л.В. (удостоверение №670/22 от 28.02.2022 (школа); - Сухорукова Т.Г. (удостоверение №672 от 28.02.2022 (школа); - Дроздова И.А. (удостоверение №674 от 28.02.2022 (школа); - Посохова-Петрова М.А. (удостоверение №675 от 28.02.2022 (школа); - Смирнова М.Н. (удостоверение № 318642 от 07.06.2023 (структурное подразделение)); - Костарева Л.С. (удостоверение № 66ПЖ1554-008 от 19.07.2022 (структурное подразделение)); 3) Обучение проводится 2 раза в год через инструктаж; 4) Обучение проводится 2 раза в год через инструктирование, беседы в группах ДОУ и 1-4 классах не реже 4-х раз в год, в 5-11 кл. по программе (4 темы) 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичностью проведения учений – 2 раза в год) |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) Средств достаточно 2) Журнал учета средств есть в наличии 3) Проверка фиксируется в журнале. Последняя зарядка проводилась 27.07.2023 г. |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 2) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие иных систем пожарной автоматики | Школа: 1) АПС и голосовая система оповещения имеются и исправны. 2) Договор № 3-23 от 23.01.2023 г. с ООО «Пожтехбезопастность» 3) Школа подключена через станцию «Стрелец-мониторинг» 4) Договор № 189-23-ТМО с ООО «Актай-Мониторинг» от 23.01.2023 г. 5) Иных систем пожарной автоматики нет Структурное подразделение «Детский сад «Березка»: 1) АПС и голосовая система оповещения имеются и исправны. 2) Договор № 113-23 от 23.01.2023 г. с ООО «Пожтехбезопастность» 3) Подключение через УОО-АВ «Тандем–2М» 4) Договор № 189-23-ТМО с ООО «Актай-Мониторинг» от 23.01.2023 г. 5) Иных систем пожарной автоматики нет |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | Школа: Да. Технический отчет № 23.2941/23-И-2 от 19.07.2023 г. Структурное подразделение «Детский сад «Березка»: Да. Технический отчет № 23.2941/23-И-1 от 19.07.2023 года |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | Школа: 1)Внутреннего противопожарного водоснабжения нет 2) 2 водоема по 150 куб. м., протокол осмотра от 18.04.2023г., пожарный гидрант протокол испытаний от 18.04.2023 г. Структурное подразделение «Детский сад «Березка»: 1)внутреннего противопожарного водоснабжения нет 2) наружного противопожарного водоснабжения нет |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Зарегистрирована ОНД Белоярского ГО, ГО «Верхнее Дуброво» 09.09.2020 г. № 0016 1165-ТО-00017 Структурное подразделение «Детский сад «Березка»: ОНД и ПР Белоярского ГО,ГО Верхнее Дуброво, ГО Заречный УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области 09.09.2020 г. №0016 1165-ТО-00018 |
| 33. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); - отчеты об устранении нарушений | Предписаний нет |
| нет | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников | 1) Договор № 06/401 от 30.01.2023 г. с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». 2) Ответственный обученный – Будникова Е.В. 3) Приказ № 20-ахв от 27.06.2023 г. |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | Школа: 1) Столовая; 2) Оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью соответствует норме; 3) Акты технического контроля, соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам от 21.07.2023 г. 4) За счет собственной столовой. Договоры на поставку продуктов питания: ООО «ТД Новопышминск» № 2М от 01.05.2023; ООО «ТД Новопышминск» № 1М от 23.01.2023; ООО «Эльбрус» № 10 от 23.01.2023г.; ООО «Эльбрус-Екб» № 14, от 24.01.2023г.; ИП Куликова Н.О. №92 от 01.07.2023; ИП Куликова Н.О. №31 от 20.01.2023; ИП Куликова Н.О. №32 от 20.01.2023; ООО «Равис» № 115 от 01.05.2023г.; ООО «Равис» № 11 от 23.01.2023г.; ООО «Мясная душа» № 52 от 01.04.2023; ООО «Мясная душа» № 2 от 23.01.2023; Белореченск № 3 от 23.01.2023г.; 5) охват обучающихся горячим питанием: 98%; 6) Имеется. Структурное подразделение «Детский сад “Березка»: 1) Пищеблок; 2) Оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью соответствует норме; 3) Акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам от 21.07.2023 г. 4) За счет собственной столовой. Договоры на поставку продуктов питания: ООО «ТД Новопышминск» № 2М от 01.05.2023; ООО «ТД Новопышминск» № 1М от 23.01.2023; ООО «Эльбрус» № 10 от 23.01.2023г.; ООО «Эльбрус-Екб» № 14, от 24.01.2023г.; ИП Куликова Н.О. №92 от 01.07.2023; ИП Куликова Н.О. №31 от 20.01.2023; ИП Куликова Н.О. №32 от 20.01.2023; ООО «Равис» № 115 от 01.05.2023г.; ООО «Равис» № 11 от 23.01.2023г.; ООО «Мясная душа» № 52 от 01.04.2023; ООО «Мясная душа» № 2 от 23.01.2023; Белореченск № 3 от 23.01.2023г.; 5) охват воспитанников горячим питанием: 100%; 6) Имеется. |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Наличие, договор № 4110-01-02/241122 от 01.02.2023 г. с ООО «Центр медицинской профилактики» Дата проведения 28.03.2023 г., 29.03.2023, 30.03.2023. |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Школа: Имеется в наличии установка для обеззараживания воды ультрафиолетовым изучением «UV» 12 установлена в подвале школы, замена лампы 05.04. 2023 г. Установлена система очистки воды, договор № 320/17 - П от 21.12.2017 г. Структурное подразделение «Детский сад «Березка: Установка для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением серии «UV» 12 установлена в подвале здания структурного подразделения, замена лампы произведена в июле 2021 года Установлена система очистки воды, договор №319/17 - П от 20.12.2017 г. |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Школа: Акт о готовности вентиляционных систем от 21.07.2023 г. Структурное подразделение «Детский сад «Березка»: Акт о готовности вентиляционных систем от 21.07.2023 г. |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) Мед. кабинет имеется, передан на безвозмездной основе ГМУЗ «Белоярская ЦРБ», от 01.03. 2013 г. 2) Лицензия № ЛО-66-01-004146 от 07.07.2016 г. 3) Имеется медсестра. |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Школа: Протокол № 03/06704-23 от 22.06. 2023 года Протокол № 03/06705-23 от 22.06. 2023 года Структурное подразделение «Детский сад «Березка»: Протокол № 03/06706-23 от 23.06. 2023 года Протокол № 03/06707-23 от 23.06. 2023 года |
| 42. | Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19 |  |  |
| 43. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | Школа: Стационарная – в медкабинете – 2 шт. Рециркулятор бактерицидный “МЕГИДЕЗ” РБОВ 911-МСК -30 шт. Дет. cад – стационарные лампы – 4 шт. Облучатель-рециркулятор РБ 2 х 15 - 4 шт. Структурное подразделение «Детский сад «Березка»: Переносная лампа «Солнышко» - 3 шт. Облучатель – рециркулятор медицинский Армед СН 111-115 - 1 шт. (на пищеблоке) Стационарная в медкабинете – 1 шт. Групповые помещения – 12 шт. Облучатели - рециркуляторы РБ 2 х 15 - 16 шт. Рециркулятор бактерицидный “МЕГИДЕЗ” РБОВ 911-МСК |
| 44. | Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета | наличие/отсутствие | обеспечено |
| 45. | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | Школа: Обеспечено Структурное подразделение «Детский сад «Березка»: обеспечено |
| 46. | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания | наличие/отсутствие | обеспечено |
| 47. | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек - 2 штуки; от 100 до 250 человек - 5 штук; Свыше 250 человек - 10 штук) | Школа: 3 штуки Структурное подразделение «Детский сад «Березка»: 6 штук |
| 48. | Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |
| 49. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Акт АТЗ от 02.08.2023 Школа: 1) 2 (обеспечить оповещение при ЧС на территории до 16.04.2024 г., обеспечить замену ограждения до 16.04.2024 г.) Структурное подразделение «Детский сад «Березка»: 1) 0 2) 0 3) нет 4) нет |
| 50. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата) | Паспорт разработан (категория опасности 4), согласован (утвержден 08.08.2022 г.): Школа: - Асбестовским ОВО-филиалом ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области 18.08.2022 г. - ОНД и ПР Белоярского ГО, ГО В-Дуброво, ГО Заречный, Асбестовского ГО, ГО Рефтинский УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области 11.07.2022 г. - Отделом УФСБ по СО в г. Заречный 10.07.2022 г. - Не требуется Структурное подразделение «Детский сад «Березка»: - Асбестовским ОВО-филиалом ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области 18.08.2022 г. - ОНД и ПР Белоярского ГО, ГО В-Дуброво, ГО Заречный, Асбестовского ГО, ГО Рефтинский УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области 11.07.2022 г. - Отделом УФСБ по СО в г. Заречный 10.07.2022 г. - Не требуется |
| 51. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказом от 27.06.2023 года № 18-ахв назначен Цыбульский А.В., ответственный за проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объекта, Кокоулина Е.В., ответственный за антитеррористическую защищенность объекта |
| 52. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 1) 83 2) 3 |
| 53. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | Наличие, утверждены директором школы 30.06.2023 г. |
| 54. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Имеется, приказ директора школы «Об организации охраны, пропускного и внутриобъектового режимов работы в здании и на территории школы в 2023/2024 учебном году» от 27.06.2023 № 19-ахв |
| 55. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | Школа: 1) предусмотрена в штатном расписании (днем – вахтер, ночью – сторож) Структурное подразделение «Детский сад»: предусмотрена в штатном расписании (днем – вахтер, ночью – сторож) В дневное время – входная дверь закрыта, открывается по звонку посетителя в домофон; 2) не предусмотрена категорией объекта 3) не предусмотрена категорией объекта |
| 56. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Школа: 1) В наличие и исправна 2) ФГУП “Охрана” Росгвардии по Свердловской области, г. Асбест 3) Договор № 6731S00006 от 23.01.2023 г., ФГУП «Охрана» Росгвардия, Договор №6731N00552 от 23.01.2023 г. ФГУП «Охрана» Росгвардия - – - - Структурное подразделение «Детский сад «Березка»: 1) КТС установлена и исправна 2) ФГУП “Охрана” Росгвардии по Свердловской области, г. Асбест 3) Договор № 6731S00008 от 23.01.2023 г. ФГУП «Охрана» Росгвардия Договор № 6731№00544 от 23.01.2023 г. ФГУП «Охрана» Росгвардия 4) - 5) - |
| 57. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Наличие РОКОТ – 5, исправен 2) Договор № 3-23 от 23.01.2023 г. с ООО «Пожтехбезопастность» 3) – 4) - |
| 58. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) отсутствует 2) отсутствует 3)не предусмотрена категорией объекта 4) не предусмотрена категорией объекта |
| 59. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | Школа: 1) Наличие (по периметру и внутри здания) 2) 17 камер (внутри здания – 8, по периметру – 9) 3) кабинет директора, вахта 4) Договор на обслуживание № ВВ-23-СОШ 14 от 25.01.2023 г. Структурное подразделение «Детский сад «Березка»: 1) Наличие (по периметру и внутри здания) 2) 6 камер (внутри здания – 1, по периметру – 5) 3) кабинет руководителя структурным подразделением, кабинет завхоза 4) Договор на обслуживание № ВВ-23-СОШ 14 от 25.01.2023 |
| 60. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется 2) - |
| 61. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) отсутствует 2) не предусмотрена категорией объекта |
| 62. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется, ручной металлоискатель 2) - |
| 63. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Наличие СКУД Турникет, исправен 2) отсутствует 3) отсутствие финансирования 4) договоры заключаются разовые при необходимости, обслуживание проводится при заключении договора |
| 64. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Наличие. Установлены новые ворота с системой управления контроля доступом. 2) - |
| 65. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) отсутствует 2) не предусмотрено категорией объекта |
| 66. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) отсутствует 2) не предусмотрена категорией объекта |
| 67. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | Школа: 1) Наличие 2) металлическая сетка-рабица. Акт обследования от 21.07.2023 г., удовлетворительное Структурное подразделение «Детский сад «Березка»: 1) имеется 2) удовлетворительное, соответствует требованиям (металлическая решетка, закрывающиеся ворота). Акт обследования от 21.07.2023 г. |
| 68. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | 1) Наличие 2) Исправно, в рабочем состоянии. Акт обследования от 21.07.2023 г. |
| 69. | Раздел 8. Информационная безопасность |  |  |
| 70. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт № 3 от 29.08.2023 Акт № 4 от 25.11.2023 Акт № 5 от 24.02.2023 Акт № 6 от 29.05.2023 |
| 71. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | Имеется. Школа Муниципальный контракт №77/6692 от 23.01.2023 г. «Детский сад «Березка»: Муниципальный контракт № 566002896156 от 23.01.2023 г. |
| 72. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 44 |
| 73. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | Имеется. Муниципальный контракт № 77/6692 от 23.01.2023 |
| 74. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1) Услуга «Ограничение доступа к информации» от Ростелеком 2) Все компьютеры, используемые в образовательном процессе, имеют доступ к сети Интернет и контент-фильтрацию |
| 75. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт № 1 от 06.09.2022 Акт № 2 от 04.10.2022 Акт № 3 от 09.11.2022 Акт № 4 от 07.12.2022 Акт № 5 от 11.01.2023 Акт № 6 от 08.02.2023 Акт № 7 от 02.03.2023 Акт № 8 от 04.04.2023 Акт № 9 от 04.05.2023 Акт № 10 от 30.07.2023 |
| 76. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 21 – ахв от 27.06.2023 г. |
| 77. | Раздел 9. Безопасность дорожного движения |  |  |
| 78. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | - Приказ № 147-од от 29.06.2023 г - Лицензия № АН-66-000750 от 24.05.2019 г. - Договор В/059-2023 от 23.01.2023 - Численность обучающихся, подвозимых школьным автобусом – 77 5. Согласован 12.07.2023 г. 6. ФБУЗ “Медико - санитарная часть № 32”. Контракт № 2П/2023 от 09.01.2023 г. - ООО «Автотехсервис» номер в реестре операторов техосмотра 12105. Договор № 180 от 09.03.2023 г. - 1 водитель, - Стаж работы - 8 лет, обучение - ООО “Белоярская автошкола” Протокол от 25 декабря 2021 г. |
| 79. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | - наличие (в том числе визуализированного паспорта); - паспорт утвержден (дата); - паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); - паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | Школа: 1) Имеется 2) Утвержден 11.07.2023 г. 3) Согласован 12.07.2023 г. 4) Согласован 11.07.2023 г. Структурное подразделение «Детский сад»: 1) Имеется 2) Утвержден директором МБОУ «Белоярская СОШ № 14» Е.В. Кокоулиной 05.07.2022 г. 3) Согласован в Госавтоинспекции начальником ОГИБДД ММО МВД России «Заречный» майор полиции А.Ю. Шехонин 05.07.2022 г. 4) Согласован в МКУ БГО «Управление образования Белоярского городского округа» С.В. Захаровой 05.07.2022 г. |
| 80. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | Имеется, внутришкольная |
| 81. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | Отсутствует |
| 82. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | Имеется |
| 83. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации | - наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; - количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; - наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | Школа: 1) имеется целостное ограждение территории образовательной организации; 2) 1; 3) тротуары имеются, состояние удовлетворительное Структурное подразделение «Детский сад «Березка» 1) Имеется целостное ограждение территории образовательной организации; 2) 0; 3) тротуары имеются, состояние удовлетворительное |
| 84. | Раздел 10. Охрана труда |  |  |
| 85. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ директора школы от 15 декабря 2022 года № 336-од «О назначении ответственного за организацию охраны труда в школе», назначена специалист по охране труда Сухорукова Татьяна Геннадьевна |
| 86. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Регистрационный № 2-Б от 23 января 2023 года |
| 87. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | Руководитель: Кокоулина Елена Вадимовна, протокол № 62/ВП от 11 февраля 2022 года (внеочередная), протокол № 01-А/20 от 27 января 2023 года, протокол № 01-Б/10 от 27 января 2023 года, протокол № 01-ПП/11 от 27 января 2023 года. Заместители руководителя: Сокольникова Юлия Янисовна, протокол № 62/ВП от 11 февраля 2022 года (внеочередная), протокол № 01-А/20 от 27 января 2023 года, протокол № 01-Б/10 от 27 января 2023 года, протокол № 01-ПП/11 от 27 января 2023 года. Посохова-Петрова Мария Александровна, протокол № 62/ВП от 11 февраля 2022 года (внеочередная) протокол № 7/17 от 21 июля 2022 года, удостоверение № 66ОТ3092-239 Касумова Людмила Васильевна, протокол № 62/ВП от 11 февраля 2022 года (внеочередная); протокол № 01-А/20 от 27 января 2023 года, протокол № 01-Б/10 от 27 января 2023 года, протокол № 01-ПП/11 от 27 января 2023 года. Ильина Ольга Александровна, протокол № 01-А/20 от 27 января 2023 года, протокол № 01-Б/10 от 27 января 2023 года, протокол № 01-ПП/11 от 27 января 2023 года. Смирнова Мария Николаевна, удостоверение № ОТ-318637 от 05 июня 2023 года, протокол № ПОТ-1119 от 05 июня 2023 года Специалист по охране труда (уполномоченный по охране труда): Сухорукова Татьяна Геннадьевна, удостоверение № 196/22 от 18 февраля 2022 года, протокол № 02/42 от 18 февраля 2022 года; Члены комитета (комиссии) по охране труда: Кокоулина Елена Вадимовна, протокол № 01-А/20 от 27 января 2023 года, протокол № 01-Б/10 от 27 января 2023 года, протокол № 01-ПП/11 от 27 января 2023 года; Касумова Людмила Васильевна, протокол № 01-А/20 от 27 января 2023 года, протокол № 01-Б/10 от 27 января 2023 года, протокол № 01-ПП/11 от 27 января 2023 года; Дроздова Ирина Абузаровна, удостоверение № 194/22 от 18 февраля 2022 года, протокол № 02/42 от 18 февраля 2022 года; Сокольникова Юлия Янисовна, протокол № 01-А/20 от 27 января 2023 года, протокол № 01-Б/10 от 27 января 2023 года, протокол № 01-ПП/11 от 27 января 2023 года; Посохова-Петрова Мария Александровна, протокол № 7/17 от 21 июля 2022 года, удостоверение № 66ОТ3092-239 Сухорукова Татьяна Геннадьевна, удостоверение № 196/22 от 18 февраля 2022 года, протокол № 02/42 от 18 февраля 2022 года. Члены комиссии по проверке знаний требований охраны труда: Кокоулина Елена Вадимовна, протокол № 01-А/20 от 27 января 2023 года, протокол № 01-Б/10 от 27 января 2023 года, протокол № 01-ПП/11 от 27 января 2023 года; Касумова Людмила Васильевна, протокол № 01-А/20 от 27 января 2023 года, протокол № 01-Б/10 от 27 января 2023 года, протокол № 01-ПП/11 от 27 января 2023 года; Дроздова Ирина Абузаровна, удостоверение № 194/22 от 18 февраля 2022 года, протокол № 02/42 от 18 февраля 2022 года; Сокольникова Юлия Янисовна, протокол № 01-А/20 от 27 января 2023 года, протокол № 01-Б/10 от 27 января 2023 года, протокол № 01-ПП/11 от 27 января 2023 года; Сухорукова Татьяна Геннадьевна, удостоверение № 196/22 от 18 февраля 2022 года, протокол № 02/42 от 18 февраля 2022 года. |
| 88. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | В наличии. Приказ директора школы от 22 мая 2023 года № 112-од «Об утверждении Плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма на 2023 – 2024 учебный год» |
| 89. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Инструкции по охране труда с № ИОТ-001-22 - № ИОТ-155-22, утверждены приказом директора школы от 28 февраля 2022 года № 45-од «Об утверждении инструкций по охране труда» |
| 90. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | Журналы в наличии: 1. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве, начат 01 июня 2018 года; 2. Журнал регистрации вводного инструктажа, начат 31 января 2022 года; 3. Журнал учета присвоения группы 1 по электробезопасности неэлектротехническому персоналу, начат 31 января 2022 года; 4. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте, начат 06 февраля 2023 года; 5. Журнал учета выдачи удостоверений по охране труда, начат 25 февраля 2022 года; 6. Журнал регистрации протоколов по проверке знаний требований охраны труда, начат 25 февраля 2022 года; 7. Журнал учета проведения стажировок на рабочем месте, начат 01 марта 2022 года; 8. Журнал учета инструкций по охране труда для работников, начат 01 марта 2022 года; 9. Журнал учета выдачи инструкций по охране труда, начат 08 апреля 2022 года; 10. Журнал учета микроповреждений (микротравм) в СОШ №14; 11. Журнал учета выдачи направлений на медицинский осмотр, начат 16 декабря 2022 года; 12. Журнал учета выдачи направлений на психиатрическое освидетельствование, начат 20 января 2023 года; 13. Журнал регистрации целевого инструктажа; 14. Журнал регистрации инструктажа стажировки по охране труда на рабочем месте; 15. Журнал организации и проведения обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты. |
| 91. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Вводный инструктаж – при приеме на работу (ответственный Сухорукова Т.Г.). Инструктаж по охране труда на рабочем месте (ответственные – Посохова-Петрова М.А., Касумова Л.В., Смирнова М.Н.). Инструктаж по охране труда на рабочем месте: первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте – со всеми сотрудниками до начала самостоятельной работы, с лицами, проходящими производственную практику: повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте – 1 раз в 6 месяцев со всеми сотрудниками; (Ответственный – руководитель данных работ). внеплановый инструктаж по охране труда на рабочем месте – при вступлении в силу каких-либо изменений (по приказу директора) (Ответственный – руководитель данных работ). Целевой инструктаж по охране труда – при выполнении разовых работ, не связанных с основными должностными обязанностями (Ответственный – руководитель данных работ). |
| 92. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации | СОУТ проведена в 2022 году, отчет от 16 сентября 2022 года. Договор № 0794/22/2 от 23 июня 2022 года, ЧУ ФНПР «НИИОТ», г. Екатеринбург. 1) Всего 133 рабочих места; 2) СОУТ проведена на 108 рабочих мест; 3) Неаттестованные места отсутствуют; 4) Планируемая СОУТ в 2027 году. |
| 92. | Раздел 11. Ремонтные работы |  |  |
| 93. | Проведение капитального ремонта | виды работ | - |
| 94. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Структурное подразделение «Детский сад «Березка»: частичное окрашивание потолков, стен, полов; ремонт мебели. |
| 95. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2024 год и последующие годы | - Капитальный ремонт кровли, входных групп и отмостки в 2024 году - Капитальный ремонт кровли крыши д/с Березка 3. Замена батарей отопления д/с Березка 4. Ремонт входных групп в д/с Теремок 5. Установка продухов и отдушин в подвале здания д/с Березка 6. Ремонт полов в д/с Теремок 7. Ремонт системы отопления в подвале д/с Березка |